## Slide 1
Dr.João de Lucena Gonçalves
joao.lucena@globo.com

## Slide 2
AGENDA
AÇÕES ESTRUTURAIS
DETECÇÃO/MONITORAMENTO
ALARMES
ROTA DE FUGA SEGURA
CONTENÇÃO
PREVENÇÃO
BLOQUEIO ATIVO DE PROPAGAÇÃO
COMBATE AO FOGO
EVACUAÇÃO
CONCEITOS DE FOGO E INCÊNDIO
PLANO DE AÇÃO PARA O INCÊNDIO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
REVISÃO HISTÓRICA
BRIGADA DE INCÊNDIO
TREINAMENTO/SIMULADO
PLANO DE CONTIGÊNCIA
DE INCÊNDIO

## Slide 3
GERENCIAMENTO DE RISCOS
INCÊNDIO
Fogo disseminado de forma descontrolada no tempo e no espaço, causando danos e prejuízos à vida, ao patrimônio e ao meio ambiente (ISO 8421-1)

## Slide 4
Consequência: Total de 235 pessoas morreram no incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça
Consequência: Vítimas confundiram as portas dos banheiros com portas de emergência. 90% dos corpos estavam nos banheiros
Evacuação: Não havia portas para saída de emergência.
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Causa: Um sinalizador foi disparado no palco em direção ao teto
Combustível: O teto da boate era coberto com espuma de isolamento acústico, que não tinha proteção contra fogo
HISTÓRICO

## Slide 5
GERENCIAMENTO DE RISCOS
SANTA MARIA — O Ministério da Saúde recebeu neste sábado do governo dos Estados Unidos a doação de 140 kits do medicamento Hidroxicobalamina (vitamina B12 injetável). O medicamento, indicado para o tratamento de intoxicação por cianeto, será usado em vítimas do incêndio ocorrido na boate Kiss, em Santa Maria (RS), no último domingo.

## Slide 6
Os hospitais da prefeitura não têm equipamentos de combate a incêndio
A unidade não contava com brigada de incêndio e não possuía o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros para funcionar.
Pacientes que estavam entubados na sala vermelha foram levadas desconectadas dos aparelhos. Não foram usados respiradores portáteis ou ambus
Nunca houve treinamento para lidar com situações de emergência
11/2018

## Slide 7
01/2019

## Slide 8
GERENCIAMENTO DE RISCOS
06/2019

## Slide 9
GERENCIAMENTO DE RISCOS
09/2019

## Slide 10
GERENCIAMENTO DE RISCOS
FOGO - INCÊNDIO

## Slide 11
GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMBUSTÃO
CALOR
CHAMAS
FUMAÇA
PROPAGAÇÃO
INCÊNDIO
COMBUSTÍVEL
OXIDANTE
COMBUSTÃO
GENERALIZADA
CALOR
IGNIÇÃO
AUTOIGNIÇÃO
> 600° FLASHOVER
PREVENÇÃO
PREVENÇÃO
E COMBATE
SENSORES
MONITORIZAÇÃO

## Slide 12
GERENCIAMENTO DE RISCOS
RESISTÊNCIA AO FOGO
PREVENÇÃO

## Slide 13
REDUÇÃO DA CARGA DE INCÊNDIO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREVENÇÃO

## Slide 14
GERENCIAMENTO DE RISCOS
REDUÇÃO DA CARGA DE INCÊNDIO
PREVENÇÃO

## Slide 15
PARA-RAIOS
PREVENÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 16
COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREVENÇÃO

## Slide 17
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREVENÇÃO

## Slide 18
BLOQUEIO DE PROPAGAÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREVENÇÃO

## Slide 19
BLOQUEIO DE PROPAGAÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREVENÇÃO

## Slide 20
RISCO NO AMBIENTE HOSPITALAR
BLOQUEIO DE PROPAGAÇÃO
PREVENÇÃO

## Slide 21
MONITORAMENTO - SENSORES
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PREVENÇÃO

## Slide 22
MONITORAMENTO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ALARMES

## Slide 23
GERENCIAMENTO DE RISCOS
MONITORAMENTO
ALARMES

## Slide 24
GERENCIAMENTO DE RISCOS
CENTRAL DE COMANDO
VISUAL – SENSORES – ALARMES - COMUNICAÇÃO
MONITORAMENTO

## Slide 25
GERENCIAMENTO DE RISCOS
CONTENÇÃO
COMPARTIMENTAÇÃO

## Slide 26
GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMPARTIMENTAÇÃO
CONTENÇÃO

## Slide 27
BLOQUEIO DE PROPAGAÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
CONTENÇÃO

## Slide 28
SISTEMA AUTOMÁTICO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMBATE AO FOGO

## Slide 29
SISTEMA AUTOMÁTICO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMBATE AO FOGO

## Slide 30
COMBATE AO FOGO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
EXTINTORES

## Slide 31
COMBATE AO FOGO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
EXTINTORES

## Slide 32
GERENCIAMENTO DE RISCOS
EXTINTORES

## Slide 33
GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMBATE AO FOGO
HIDRANTES E MANGOTES

## Slide 34
SITUAÇÕES ESPECIAIS
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
ÁREA DE COCÇÃO
SISTEMAS DE BATERIAS E BANCO DE DADOS
CENTRO CIRÚRGICO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
INCÊNDIO

## Slide 35
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 36
ÁREA DE COCÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 37
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ÁREA DE COCÇÃO
SISTEMA AUTOMÁTICO EXTINÇÃO POR ESPUMA/SAPONIFICANTE

## Slide 38
ÁREA DE COCÇÃO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
SISTEMA AUTOMÁTICO EXTINÇÃO POR GASES

## Slide 39
ÁREA DA TI E SISTEMAS DE BATERIAS
GERENCIAMENTO DE RISCOS
SISTEMA AUTOMÁTICO EXTINÇÃO POR GASES

## Slide 40
IGNIÇÃO + COMBUSTÍVEL + OXIDANTE = FOGO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
COMBATE – EXTINTOR CLASSE C - CO2
CENTRO CIRÚRGICO

## Slide 41
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 42
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 43
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 44
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 45
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 46
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 47
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ESCADAS EXTERNAS

## Slide 48
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ESCADAS ENCLAUSURADA
ROTA DE FUGA

## Slide 49
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ROTA DE FUGA
ESCADAS PRESSURIZADAS

## Slide 50
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ROTA DE FUGA
TRANSPORTE

## Slide 51
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ROTA DE FUGA
TEREZA

## Slide 52
ROTA DE FUGA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PONTO DE ENCONTRO

## Slide 53
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PONTO DE ENCONTRO
ROTA DE FUGA

## Slide 54
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ÁREA DE APOIO
ROTA DE FUGA

## Slide 55
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 56
BRIGADISTA DE INCÊNDIO
VOLUNTÁRIO
CAPACITADO FÍSICAMENTE
CAPACITADO PSICOLÓGICAMENTE
CAPACIDADE DE LIDERANÇA
AVALIAÇÃO LOCAL DO RISCO DE INCÊNDIO
INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE COMBATE AO FOGO
INSPEÇÃO DOS ACESSOS E ROTAS DE FUGA
COMBATE INICIAL AO FOGO
ORIENTAÇÃO DE PACIENTES,FAMILIARES E FUNCIONÁRIOS
CAPACIDADE DE TOMAR DECISÕES E AGIR EM EQUIPE
CAPACITAÇÃO
TREINAMENTO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ABNT NBR 14.276

## Slide 57
TREINAMENTO
BRIGADISTA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 58
TREINAMENTO
BRIGADISTA
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 59
SIMULADO
TREINAMENTO
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 60
TREINAMENTO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
SIMULADO

## Slide 61
TREINAMENTO
GERENCIAMENTO DE RISCOS
SIMULADO

## Slide 62
GERENCIAMENTO DE RISCOS
TREINAMENTO
PONTO DE ENCONTRO

## Slide 63
INCÊNDIO REAL

## Slide 64
AVALIAÇÃO DO SIMULADO
TREINAMENTO
GERENCIAMENTO DE RISCOS

## Slide 65
GERENCIAMENTO DE RISCOS
PLANO DE AÇÃO PARA INCÊNDIO

## Slide 66
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ALARME
AÇÃO DOS BOMBEIROS
JANELA DE TEMPO
TEMPO DA GUARNIÇÃO AO HOSPITAL
TEMPO DE ACESSO ATÉ LOCAL DO EVENTO
TEMPO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA
TEMPO DE PREPARAÇÃO DO MATERIAL DE COMBATE
TEMPO DE ACESSO DENTRO DO HOSPITAL
INÍCIO DA AÇÃO
TEMPO DE INÍCIO DA
AÇÃO DOS BOMBEIROS

## Slide 67
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ACESSO AO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

## Slide 68
GERENCIAMENTO DE RISCOS
ACESSO ATÉ A EDIFICAÇÃO

## Slide 69
GERENCIAMENTO DE RISCOS
POSTO DE COMANDO DO HOSPITAL
VIAS DE ACESSO NO ENTORNO DO LOCAL DO EVENTO
VIAS DE ACESSO DENTRO DA EDIFICAÇÃO
PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA INCÊNDIOS
CENSO DO DIA DE PACIENTES EM ÁREAS CRÍTICAS
CENSO DO DIA DE PACIENTES EM ÁREAS NÃO CRÍTICAS
ROTAS DE FUGA
PONTOS DE ENCONTRO
LOCAIS DOS HIDRANTES EXTERNOS E INTERNOS
LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E GASES
AVALIAÇÃO DA ÁREA

## Slide 70
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
1º PASSO
Criar um cenário com os riscos identificados isolados ou em conjunto
Três elementos são necessários para definir um cenário:
Eventos
Vulnerabilidades e
Capacidades/recursos

## Slide 71
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
2º PASSO - Constituição dos grupos de trabalho
Representantes que tenham poder decisório e conhecimento efetivo.
Participantes das áreas relacionadas aos eventos abrangidos pelo plano
Criar grupos para eventos localizados e gerais

## Slide 72
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
3º PASSO - Constituição dos núcleos de decisões
Comando Local de decisões
Lideranças dos setores de origem dos eventos localizados e os setores afetados
Comando Geral de decisões
Direção, lideranças de todos os setores afetados pelas emergências, NSP, gerência de risco, gerência da qualidade e outros setores envolvidos no plano de contingência, setor de comunicação, operadoras e setor jurídico
Gabinete de crise
Direção, lideranças do hospital, NSP, gerência de risco, gerência da qualidade e outros setores envolvidos no plano de contingência, setor de comunicação, operadoras, setor jurídico, órgão públicos(Corpo de Bombeiros, Polícia,Defesa civil) e representantes de hospitais vizinhos

## Slide 73
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
4º PASSO – Análise do cenário de risco e recursos
Realizar a descrição e análise de cada evento que compõe o cenário
O fluxograma dos processos envolvidos são a base para a análise do cenário
Profissionais envolvidos
Monitoramento e alarmes
Contenção e Mitigação
Demandas logísticas
Canais de comunicação
Assistência de saúde
Áreas e setores envolvidos
Treinamento e simulados
Composição dos núcleos de decisão
Comunicação externa
Hospitais para evacuação
Entidades oficiais envolvidas
Organograma com nomes e funções dos profissionais envolvidos nos cenários

## Slide 74
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
5º PASSO - Definição de ações e procedimentos
Gerenciamento do fluxo de informações
Informações para os setores envolvidos no evento
Informações para os núcleos de decisões e crise
Informações para mídia
Informações para familiares
Ações na detecção do evento
Ações de contenção inicial
Ações de solicitação de apoio externo
Ações de evacuação interna
Ações de assistência aos pacientes
Ações de evacuação externa
Ações de transporte externo
Restabelecimento dos serviços de assistência

## Slide 75
PLANO DE CONTINGÊNCIA
GERENCIAMENTO DE RISCOS
6° PASSO – Validação e aprovação do plano de contingência
7º PASSO - Divulgação e treinamento do plano de contingência
8º PASSO – Simulação do(s) evento(s) – Parcial ou Total
9º PASSO – Revisão, análise e correção

## Slide 76
OBRIGADO !!
Dr.João de Lucena Gonçalves
joao.lucena@globo.com